Załącznik nr 1

………………………………………………….

Dane Oferenta

OŚWIADCZENIE

O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani* ……………………………………………………………………………………………...…

działając w imieniu ……………………………………………………………………………

jako ……………………………………………………………………………………………

oświadczam/y*, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot:

- Posiada/nie posiada* wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

- Dysponuje/nie dysponuje* potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje się/ nie znajduje* się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. w szczególności:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega w opłacaniu podatków na dzień składania oferty,

- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na dzień składania oferty.

...............................................				      ..............................................................
Miejscowość, data					        Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

LUB OSOBOWYCH

……………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani*  ……………………………………………………………………………………………...…

działając w imieniu ……………………………………………………………………………

jako ……………………………………………………………………………………………

oświadczam/y*, że ………………………. nie jest powiązany/a* osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a  Oferentem polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

……………………...			                              ..............................................................
Miejscowość, data					        Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

………………………………………………….

Dane Oferenta

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotyczy zapytania ofertowego

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  - administratorem danych osobowych jest Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno (dalej: Administrator),

  - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 
z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.

  - Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przekazywane następującym odbiorcom:

  - wnioskodawcom zgodnie z zasadami konkurencyjności mającymi zastosowanie do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

  - wnioskodawcom zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.),

  - organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w czynności kontrolnych 
i audytowych, w tym kontroli dokumentacji postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oraz dokumentacji z realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej,

  - Firmie Abaker Doradztwo Biznesowe z Chwaszczyna prowadzące realizację projektu grantowego Zamawiającego.

  - dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres niezbędny do realizacji postępowania lub 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do dnia upływu okresu utrzymania trwałości projektu - przedmiotu zamówienia wynikającego z obowiązków dofinansowania realizowanego projektu ze środków Unii Europejskiej a następnie przez okres przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

  - w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania* lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.

  - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu prowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego. W przypadku niepodania danych, brak będzie możliwości udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i zawarcia umowy.

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania wyboru oferty ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zapoznałem/zapoznałam się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wg wyżej wyszczególnionych zasad.

………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Oferenta)

Załącznik nr 4

………………………………………………….

Dane Oferenta

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

Oferent i Zamawiający zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z Zamawiającym.

Zamawiający zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym. Zamawiający wykluczy z postępowania zapytania ofertowego oraz konkurencyjnego wyboru oferty wszystkie znane podejrzane osoby.

Oferent i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:

- nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji 
w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;

- nie byli i nie będą w zmowie z innymi Oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub wpłynąć na proces przetargowy;

- ujawnią Zamawiającemu i audytorom wybranym przez Zamawiającego wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, 
a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.

Jeżeli Oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, Zamawiający ma prawo do wykluczenia Oferenta z procesu zapytania ofertowego lub konkurencyjnego wyboru oferty.

Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie procedury konkurencyjnego wyboru oferty lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań Oferenta właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.

Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.

Zapoznałem/zapoznałam się, akceptuję zasady klauzuli antykorupcyjnej.

………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Oferenta)

Załącznik nr 5

………………………………………………….

Dane Oferenta

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest wykazanie wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, przynajmniej dwóch realizacji kotłowni opalanej biomasą lub montażu kotłów opalanych biomasą o mocy minimum 1,5 MW.

| Lp | Przedmiot roboty budowlanej (nazwa zamówienia, rodzaj, wartość, miejsce wykonania) | Rok zakończenia roboty budowlanej | Nazwa i adres odbiorcy (dla którego robota budowlana została wykonana) | Wartość roboty budowlanej netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty np. oświadczenie wykonawcy.

………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Oferenta)

Załącznik nr 6

………………………………………………….

Dane Oferenta

WYKAZ KLUCZOWYCH OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Pełniona funkcja | Imię i nazwisko | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.) | Doświadczenie/ Kwalifikacje/ Uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Wymagane jest wypełnienie każdej kolumny w wykazie.

………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Oferenta)

Załącznik nr 7

………………………………………………….

Dane Oferenta

KLAUZULA SPOŁECZNA

Ja niżej podpisany(a),……………………………………………………………………………

oświadczam, że:

przez cały okres realizacji umowy wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy będzie zatrudnionych minimum 10 % spośród osób (nie mniej niż 1 osoba):

    - bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

    - młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

    - osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

    - innych osób niż określone w pkt. 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoby te będą zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w jednej z poniższych form:

- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), lub  na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; – w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 z późn. zm.), lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- umowy o pracę bądź spółdzielczej umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób będzie trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie wymaganej liczby osób nastąpi w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym.

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez ……………………(nazwa Oferenta) wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zostanie udokumentowany fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności przez przedłożenie umów o pracę oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych.

………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis Oferenta)

Załącznik nr 8

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………….

(Miejscowość i data)

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Nazwa i adres, telefon, e-mail, NIP Oferenta

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe złożone przez:

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o.,

ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno

Przedstawiam OFERTĘ na przebudowę kotłowni z wymianą trzech kotłów węglowych na jeden kocioł opalany biomasą o mocy 1,5 MW, budową silosu na biomasę oraz przebudową odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej wg parametrów określonych w Zapytaniu ofertowym oraz Dokumentacji technicznej będącej załącznikami do zapytania ofertowego.

Cena netto………………………………………/cena brutto……………………………….

Termin realizacji przedmiotu zamówienia……………………………..

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres  (ilość miesięcy)………………

Oferta jest ważna 60 dni od dnia terminu jej złożenia

Oświadczenia:

- Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że oferta odpowiada na wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zapytania, w tym w szczególności odpowiada wymaganym parametrom technicznym, logistycznym i formalnym zapytania ofertowego.

- Odbyliśmy wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji, zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i załącznikami do niego oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. Przedstawione warunki zapytania były dla nas zrozumiałe i nie mając dalszych pytań, została sporządzona i przedstawiona niniejsza oferta. Złożenie niniejszej oferty jest równoznaczne z deklaracją spełnienia wszystkich wymagań zapytania ofertowego.

- Zastrzegamy nie udostępniać innym uczestnikom postępowania następujących informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu przedkładam materiał i uzasadnienie z wykazaniem, że zastrzeżenie to jest zasadne i spełnia wymagania definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów:

1/ .......................................................................................................................................

2/ .......................................................................................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …………. stron/kartek ponumerowanych, zszytych i parafowanych przez Wykonawcę.

……………………...			                              ..............................................................
Miejscowość, data					        Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Zakres inwestycji

Przebudowa kotłowni z wymianą trzech kotłów węglowych na jeden kocioł biomasowy o mocy 1,5 MW, budowa  silosu na biomasę oraz przebudową odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej. W celu umieszczenia kotła na biomasę oraz urządzeń odpylających w budynku kotłowni niezbędne będzie wykonanie otworu w zewnętrznej ścianie bocznej kotłowni, a także wykonanie fundamentu pod nową instalację wraz z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi. Wymagane będzie wykonanie prac montażowo-instalacyjnych związanych z nowym kotłem oraz z jego przyłączeniem do istniejącej sieci kotłowni. Wyłączane z eksploatacji kotły KR-60 (3 szt.) zostaną fizycznie zlikwidowane (zlikwidowane kotły należy umiejscowić w magazynie Zamawiającego?). W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie także silos na biomasę, który powstanie jako konstrukcja żelbetowa ze stalowym przykryciem, a w związku z budową silosu niezbędne będzie przełożenie odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej (rozebrane zostanie ok. 14m wodociągu i ułożenie ok. 16,2m nowego o średnicy DN80) i budowa przyłącza (spustu) kanalizacji deszczowej (o długości ok. 2,5m i średnicy DN110). Wymagane będą także prace fundamentowe i dekarskie.

Zakres inwestycji obejmuje realizację poniższych etapów przedsięwzięcia:

      - przebudowa odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej (wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej)

      - zagospodarowanie terenu i budowa silosa wraz z ruchoma podłogą oraz podajnikiem paliwa do kotła

      - prace budowlane i rozbiórkowe umożliwiające lokalizację kotła biomasowego w miejscu trzech kotłów węglowych podlegających likwidacji,

      - wykonanie instalacji technologicznych i elektrycznych

      - przebudowa kotłowni węglowej polegająca na budowie kotła wodnego wysokotemperaturowego o mocy 1,5 MW opalanego biomasą,

Zamawiający wyjaśnia, że w zakres prac wchodzi również budowa układu sprzęgającego kocioł z istniejącą instalacją cieplną kotłowni (regulatory, sterowniki), w tym również prace umożliwiające funkcjonowanie dwóch kotłów węglowych nie podlegających wyłączeniu w czasie prowadzenia prac i po nich. W zakres tych prac wchodzą:

- wykonanie dwóch kominów do kotłów opalanych miałem K1 i K2 nie podlegających rozbiórce celem umożliwienia ich odłączenia od istniejącego komina podlegającego rozbiórce

- częściowy demontaż i zmiana usytuowania taśm instalacji odżużlania w kotłowni, celem przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych oraz jednoczesnego umożliwienia ciągłej pracy kotłowni

- częściowy demontaż instalacji nawęglania w kotłowni, celem przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych oraz jednoczesnego umożliwienia ciągłej pracy kotłowni

- nasadzenia zastępcze zgodnie z załącznikiem do Decyzji  RK.6131.10.2021.DFK z dnia 18.03.2021 o wycince drzew, określającej plan nasadzeń  zastępczych.

## Istniejące elementy zagospodarowania terenu

Działka o nr ew. 335/28 jest działką zabudowana i zagospodarowaną. Na działce znajdują się obiekty kubaturowe oraz infrastruktura techniczna.

Istniejące zagospodarowanie terenu:

- budynek kotłowni węglowej,

- budynek kotłowni opalanej biomasą,

- komin wolnostojący,

- nawierzchnie utwardzone – drogi, chodniki, składowiska węgla oraz biomasy wydzielone ściankami oporowymi;

- ogrodzenie z bramą wjazdową;

- powierzchnia zielona biologicznie czynna – trawniki, krzewy i drzewa;

- infrastruktura techniczna –  przyłącze i instalacja zewn. elektroenergetyczna niskiego napięcia eNN, przyłącza i instalacje zewn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza i instalacje zewn. wodociągowe; sieć ciepłownicza, kable teletechnicznej

## Likwidowane elementy zagospodarowania terenu

- odcinek zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z hydrantem kolidujący z projektowanym silosem biomasy

- drzewa przeznaczone do wycięcia w ilości 4szt. kolidujące z projektowanym silosem biomasy - Decyzja  RK.6131.10.2021.DFK z dnia 18.03.2021

- nieużytkowana, zasypana, podziemna komora betonowa kolidująca z projektowanym silosem biomasy

- komin wolnostojący, kolidujący z projektowanym silosem biomasy

- części powierzchni zielonej, biologicznie czynnej przeznaczonej pod projektowany silos i teren utwardzony w obrębie silosu i strefy odbioru materiału z taśmociągu odżużlania

## Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- silos biomasy z ruchomą podłogą oraz przenośnikiem biomasy do kotła,

- przebudowa odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej

Teren, na którym prowadzone będą roboty związane z zamierzeniem inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Debrzno uchwalonego Uchwałą nr  XLVII/300/2006 Rady Miejskiej Debrzno z dnia 24 lutego 2006 r.

## Projektowana przebudowa odcinka zewn. instalacji wodociągowej z hydrantem

W związku z dobudowywanym silosem, wymagane jest przełożenie istniejącej sieci  wodociągowej Ø110 mm, która  koliduje  z dobudowywanym elementem.

Z uwagi na kolizję istniejącego, naziemnego hydrantu ppoż. DN80 z projektowanym silosem biomasy projektuje się również  przeniesienie istniejącego hydrantu w miejsce określone na PZT w projekcie budowlanym.

Dla nowej lokalizacji silosu biomasy należy wykonać przebudowę wodociągu z wcinką do istniejącego w miejscu za studzienką wodomierzową.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

### Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na gruntach rodzimych. Płyty fundamentowe urządzeń (kotła i multicyklonu) grubości 30 cm z betonu C30/37 zbrojonego górą i dołem siatką o oku 15x15cm z prętów 12 ze stali gat.BSt500. Posadowienie słupów stalowej konstrukcji wsporczej stropu na płytach fundamentowych urządzeń. Posadowienie żelbetowych ścian silosu za pomocą ław fundamentowych z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą gat. BSt500. Pod wszystkimi fundamentami wykonać podkład z „chudego” betonu C8/10 o grubości min 10 cm.

### Układ konstrukcyjny

W związku z projektowaną przebudową w poziomie przyziemia budynku projektuje się stalową konstrukcję wsporczą słupowo-ryglową stanowiącą podporę dla belek stropowych przerwanych w miejscu projektowanego otworu w stropie. Konstrukcję wsporczą bezwzględnie należy wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem otworu w stropie. W poziomie hali kotłów nad pompownią w miejscu posadowienia projektowanego elektrofiltru należy wykonać wymian w postaci rusztu belkowego z dwuteowników HEB200 przenoszący obciążenia z elektrofiltru bezpośrednio na słupy stalowe konstrukcji głównej budynku. Na poziomie instalacji nawęglania należy wzmocnić konstrukcją wsporczą miejsce posadowienia napędu nawęglania, przeniesionego z likwidowanej części układu doprowadzającego miał do kotłów K3, K4 i K5. Po wprowadzeniu i zainstalowaniu urządzeń należy przykryć pozostałe otwory w stropie w sposób zapewniający szczelność przegrody. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do wymaganej odporności ogniowej zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Ściany

W ścianie zewnętrznej, szczytowej (elewacja południowo - zachodnia) należy wykonać otwór montażowy o szerokości w świetle min 2,4 m, od poziomu posadzki do wys. +4,9m w celu wprowadzenia projektowanych urządzeń. Przed wykuciem otworu należy zamontować nadproże z ceowników.

W ścianie zewnętrznej (elewacja południowo- wschodnia) należy wykonać otwór na wyjście istniejącej i likwidowanej w części instalacji odżużlania.

Na poziomie przyziemia zaprojektowano ścianę działową gr.12cm wydzielającą pomieszczenie kotła od pomieszczenia odżużlania. Ścianę wymurować na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z bloczków gazobetonowych odmiany 600 i obustronnie otynkować.

Posadzki

W pomieszczeniu projektowanego kotła opalany biomasą oraz w komorze silosu mieszczącej urządzenia do transportu biomasy przewiduje się ulepszenie powierzchni betonowej powłoką z żywicy epoksydowej chemo- i olejoodpornej.

### Silos biomasy

Konstrukcję projektowanego silosu biomasy stanowić będą żelbetowe ściany oporowe z płytą denną tworzące skrzynię. Wewnątrz silosu zostaną zamontowane urządzenia do transportu biomasy z silosu bezpośrednio do kotłowni. Silos składa się z dwóch komór: komory zasypowej biomasy i komory z urządzeniami do transportu biomasy do kotła. Płyty denne silosu posadowić na gruncie za pośrednictwem podkładu betonowego i warstwy mrozochronnej. Ściany żelbetowe utwierdzone w płycie dennej (fundamencie). Ściany monolitycznie połączone  z fundamentem i między sobą w narożach. Zadaszenie i obudowę komór wykonać ze stalowej konstrukcji ramowej i obudować blachą trapezową.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego silosu biomasy:

- pow. zabudowy						61,76 m2

- pow. komory zasypowej						27,97 m2

- pow. komory technicznej						24,33 m2

- wysokość ścian oporowych  (od poziomu +/- 0.00)			        3 m

- wysokość zadaszenia (od poziomu +/- 0.00)		  		   6,10 m

Ze względu na kolizję projektowanej komory technicznej silosu biomasy z istniejącym wolnostojącym kominem odprowadzającym spaliny z aktualnie funkcjonujących 4 kotłów (K1, K2, K3, K4) opalanych węglem, należy prace skoordynować a w szczególności zapewnić ujście substancji lotnych procesu spalania w pozostałych dwóch kotłach K1 i K2 poprzez budowę kominów przytwierdzonych do budynku.  Przed rozpoczęciem prac niezbędna jest przebudowa  zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wycinka drzew kolidujących z silosem.

### Bilans mocy urządzeń elektrycznych

Zapotrzebowanie na energię zostanie pokryte z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego.

## Opis istniejącej technologii kotłowni i zakres przebudowy

Istniejąca kotłownia osiedlowa na terenie Debrzna jest kotłownią opalaną węglem kamiennym oraz zrębkami.

W kotłowni zainstalowanych jest pięć kotłów wodnych typu KR-60 produkcji SEFAKO o mocy 1,36 MW każdy oraz w sąsiednim budynku połączonym łącznikiem kocioł wodny niskotemperaturowy opalany biomasą (zrębki drewna) o mocy 2,5MW. Kocioł wyposażony jest w urządzenie do automatycznego podawania biomasy do kotła oraz urządzenie do usuwania popiołu i sadzy.

Spaliny z kotłów węglowych odpylane są w cyklonach i odprowadzane do wolnostojącego nieizolowanego komina stalowego. Spaliny z kotła opalanego biomasą poprzez urządzenie odpylające odprowadzane są do komina z blachy kwasoodpornej izolowanego wełną mineralną i osłoniętego z zewnątrz płaszczem ze stali kwasoodpornej

Projektowany kocioł zlokalizowany będzie w pomieszczeniu istniejącej hali odżużlania oraz hali kotłów węglowych w miejscu trzech istniejących kotłów węglowych K3÷K5 (z czego kocioł K3 i K4 to kotły pracujące, kocioł K5 wyłączony aktualnie z eksploatacji). Kotłownia pracować będzie na potrzeby c.o. i c.w.u. miasta Debrzna tak jak przed projektowaną modernizacją.

Istniejące kotły węglowe będą pełnić rolę kotłowni rezerwowej i w okresie zimowym kotłowni szczytowej.

Budynek istniejącej kotłowni  wyposażony jest w instalacje:

-	elektryczną,

-	wod - kan,

-	c.o.,

- 	wentylacji grawitacyjnej,

## Projektowana technologia kotłowni

Zaprojektowano kocioł wodny wysokotemperaturowy opalany biomasą (zrębki drewna) (KP) o mocy 1,5MW.

Producent razem z kotłem dostarczy urządzenie do automatycznego podawania biomasy do kotła, układ odpopielania, automatyki kotła, wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego, wentylator wyciągowy, układ odpylania (odpylacz wstępny cyklonowy oraz elektrofiltr), kanały spalin oraz komin. Paliwo do kotła dostarczane będzie automatycznie przenośnikiem zgrzebłowym z projektowanego dobowego silosu biomasy z ruchomą podłogą. Podajnik do komory spalania wyposażony będzie w system „strażaka”, zapobiegający przed cofnięciem się płomienia do magazynu paliwa. Projektowany kocioł w okresie zimowym będzie wytwarzał czynnik grzewczy na potrzeby c.o., a w okresie letnim będzie działał na potrzeby c.w.u.

Istniejący kocioł KW opalany biomasą pracuje jako kocioł podgrzewu wstępnego, podgrzewając powrotną wodę sieciową z temp. obliczeniowej 70°C do temp. 83°C. Kocioł zainstalowany jest po stronie ssącej pomp obiegowych.  Projektowany kocioł KP w okresie zimowym pracować będzie jako kocioł podstawowy wspomagany przez istniejące kotły węglowe pracujące jako kotły szczytowe. Produkowana będzie w nich woda grzewcza sieciowa o parametrach 83°/120°C.

Minimalną temperaturę powrotu 70ºC na wlocie do projektowanego kotła KP oraz istniejących kotłów węglowych zapewniać będzie w sezonie grzewczym układ podmieszania gorącego przy pomocy istniejących pomp PP1 i PP2. W sezonie letnim podmieszanie zapewni pompa PM.

Spaliny z projektowanego kotła KP kierowane będą do niezależnego emitora E1 Ø500 po częściowym oczyszczeniu w multicyklonie (ODP1) oraz elektrofiltrze (EF1). Elektrofiltr zostanie wyposażony w dodatkowy kanał spalin (bypass) wraz z przepustnicą. Zapylenie spalin po oczyszczeniu nie może przekroczyć dopuszczalnych norm tj. do 40 mg/Nm3 pyłu przy 10% tlenu w gazach odlotowych. Popioły, sadze z kotła i układów odpylania będą wygarniane automatycznie za pomocą przenośników ślimakowych do ręcznie opróżnianych kontenerów.

W celu opomiarowania przepływu oraz zapewnienia minimalnego przepływu przez projektowany kocioł na rurociągu powrotnym do kotła zamontowany zostanie przepływomierz.

W celu weryfikacji parametrów pracy kotła, instalacja powinna być wyposażona w ciepłomierz umożliwiający pomiar m.in. wytworzonego ciepła, mocy i temperatury za kotłem.

### Zainstalowane urządzenia w zakresie inwestycji

W kotłowni zamontowane będą:

- jeden kocioł wodny, wysokotemperaturowy  KP o mocy 1500kW;

- automatyczne urządzenie podawania paliwa (biomasy) do kotła;

- automatyczne urządzenie usuwania popiołu i sadzy;

- urządzenie odpylające spaliny z kotła (multicyklon) ODP1;

- urządzenie odpylające spaliny z kotła (elektrofiltr) EF1;

- wentylator wyciągowy spalin (WWS1).

Rozplanowanie i rozmieszczenie urządzeń w istniejącej kotłowni oraz schemat technologiczny kotłowni przedstawiono w projekcie budowlanym zamiennym.

### Parametry pracy kotłowni

Kotłownia po modernizacji produkować będzie wodę grzewczą o następujących parametrach:

- temperatura 120°C/75°C w okresie zimowym (podgrzew wstępny na istniejącym kotle opalanym biomasą 70°/83°C);

- temperatura 67ºC/55ºC w okresie letnim (praca kotła projektowanego);

- ciśnienie maks. robocze instalacji 7 bar;

Projektowany kocioł produkować będzie wodę grzewczą o następujących parametrach:

- temperatura 120°C/75°C w okresie zimowym;

- temperatura 90°C/70°C w okresie letnim;

- ciśnienie maks. robocze instalacji 8 bar;

Zabezpieczenia kotła

Zabezpieczenia kotła projektowanego

Zabezpieczenie projektowanego kotła zgodnie z “Warunkami technicznymi dozoru technicznego”:

- regulator temperatury ( zakres regulacji 120oC)		- dostawa z kotłem;

- wyłącznik parametryczny temperatury (temp. wg. danych producenta)

- dostawa z kotłem;

- ogranicznik parametryczny temperatury (temp. wg. danych producenta)

- dostawa z kotłem;

- termometr								- dostawa z kotłem

- ogranicznik ciśnienia min.						- dostawa z kotłem;

- ogranicznik min. poziomu wody w kotle				- dostawa z kotłem;

- zawór bezpieczeństwa	 					- dostawa z kotłem;

- zabezpieczenie p.poż na zbiorniku powyżej ślimaka zasilającego - dostawa z kotłem;

Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich zabezpieczeń wymaganych przepisami i normami. Ewentualne uzgodnienia, odbiory (w tym UDT), próby przeprowadza oraz zapewnia Wykonawca na swój koszt.

#### Zabezpieczenia kotłów istniejących

Zabezpieczenia kotłów istniejących – układ istniejący.

#### Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej sieciowej

Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej sieciowej zgodnie z normą PN-91/B-02415 za pomocą układu stabilizacji ciśnienia – układ istniejący.

### Przygotowanie wody uzupełniającej.

Napełnianie zładu oraz uzupełnianie wody w zładzie wodą przygotowaną w istniejącej stacji uzdatniania.

### Instalacje spalinowe projektowanej kotłowni

Spaliny z projektowanego kotła opalanego biomasą o temp. ok. 180 ºC odprowadzane będą do komina usytuowanego w pomieszczeniu kotłowni w rejonie słupa na przecięciu osi A i osi 7.

Całkowita ilość spalin z projektowanego kotła wynosić będzie ok. 10 190 m3/h.

Na wyjściu spalin z kotła zainstalowany jest wentylator wyciągowy spalin WWS1.

Urządzenia odpylające wyposażone będą w oddzielne wentylatory do pokonania oporów przepływu.

Spaliny wprowadzane będą do komina o średnicy Ø500 mm.

Kanały spalin od kotła do króćca przejściowego przed kominem oraz kanały w obrębie urządzenia odpylającego wykonane będą z blachy stalowej czarnej, izolowane wełną mineralną o grubości 50 mm i osłonięte blachą ocynkowaną lub aluminiową.

Podłączenie spalin do komina oraz komin wykonane będą z blachy kwasoodpornej o średnicy wew. mm izolowane wełną mineralną i osłonięte z zewnątrz płaszczem ze stali kwasoodpornej.

W dolnej części komina zamontowana będzie wyczystka oraz zbiornik kondensatu ze spustem. Kondensat odprowadzany będzie do lejka spustowego.

Na przewodzie kominowym zamontowane będą króćce pomiarowe oraz analizy spalin.

Wysokość komina wynosi ok. 15 m mierząc od posadzki pomieszczenia odżużlania (ok. 1,5m ponad dach budynku).

Przed izolacją kanały zabezpieczone będą antykorozyjnie farbą silikonową do gruntowania termoodporną do 600ºC.

Spaliny z kotłów K1 i K2 pozostających w eksploatacji, obecnie odprowadzana są przez instalację odpylania do wolnostojącego komina, podlegającego likwidacji. Układ odpylania istniejących kotłów zostanie zmodyfikowany przez montaż osobnych kominów Ø400 wraz z kanałami spalin i konstrukcją wsporczą przy budynku. Rysunki techniczne projektowanej instalacji odprowadzania spalin istniejących kotłów K1 i K2 znajdują się w załączniku nr 13.

### Kanalizacja technologiczna

W istniejącym pomieszczeniu kotłowni znajduje się już kanalizacja technologiczna do odprowadzenia ścieków technologicznych z zaworów bezpieczeństwa, spustów i odwodnień oraz ścieków z odwodnienia posadzek dla istniejących kotłów węglowych. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia ścieków technologicznych z projektowanego kotła opalanego biomasą KP.

Ścieki technologiczne doprowadzane będą poprzez istniejące przyłącze do kanalizacji sanitarnej ciepłowni.

## Wentylacja pomieszczenia kotłowni

### Wentylacja hali kotła

W pomieszczeniu hali kotłów istnieje wentylacja grawitacyjna.

Dla projektowanego kotła KW opalanego biomasą wymagana ilość powietrza wynosi:

Ilość powietrza: nawiewnego 3005 m3/h w tym:

- powietrza do spalania 2555 m3/h;

- powietrza do wentylacji 500 m3/h;

Ilość powietrza: wywiewnego 500 m3/h.

W stanie istniejącym w hali kotłów znajdują się:

- cztery czerpnie ściennych o wymiarach 400x400;

- cztery wywietrzaki dachowe Ø250,

Stopień otwarcia przepustnicy wywietrzaka dachowego sterowany ręcznie za pomocą siłownika elektrycznego Belimo.

Wymagana łączna powierzchnia efektywna czerpni powietrza dla pracy nowego kotła wynosi min. 0,6m2.

Wymagana łączna powierzchnia efektywna wyrzutni powietrza dla pracy nowego kotła wynosi min. 0,084m2.

Istniejące wywietrzaki zapewnią wymaganą ilość powietrza na potrzeby wentylacji kotłowni.

Istniejące czerpie wymagają ich powiększenia w celu zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza do spalania dla nowego kotła oraz wentylacji kotłowni.

## Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (i innymi wymogami BHP), normami, zaleceniami producentów/dostawców i zasadami wiedzy technicznej.

- Prowadzenie prac w budynku kotłowni wymaga uzgodnień z Zamawiającym oraz zapewnienia przez Wykonawcę nieprzerwanej pracy kotłowni.

- Wykonywanie prac wewnątrz budynku kotłowni będzie możliwe jedynie poza sezonem grzewczym.

- Na czas prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem wszystkie urządzenia, instalacje i pomieszczenia kotłowni, które nie polegają przebudowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia miejsca po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego i naprawienia wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia prac.

- Prowadzenie instalacji w budynku skoordynować z innymi branżami, w szczególności pod kątem zachowania bezpiecznych odległości między instalacjami.

- Wykonać pomiary natężenia oświetlenia oraz pomiary elektryczne instalacji (zgodnie 
z PN-EN 60364-6, zwłaszcza impedancji pętli zwarciowej oraz rezystancji izolacji), 
a także dokonać pomiarów uziemienia budynku.

- Odpady powstałe w trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na własny koszt. Złom metalowy powstały w wyniku prowadzonych prac oraz demontażu urządzeń Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego.

Przed oddaniem obiektu do użytkowania niezbędne jest opracowanie instrukcji ruchu 
i eksploatacji kotła oraz kotłowni, a także przeszkolenie pracowników.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż przyjęte 
w opracowaniu za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zachowania parametrów i stopnia bezpieczeństwa nie gorszych od przyjętych w projekcie rozwiązań. Przedstawione elementy stanowią przykładowe rozwiązania, niezbędne do przyjęcia, aby prawidłowo przedstawić projektowane rozwiązania. W przypadku zastosowania innych urządzeń należy zweryfikować zastosowane w projekcie zabezpieczenia.

III. Informacje ogólne

- Wykonawca w swojej ofercie uwzględni koszt zakupu wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, obsługę geodezyjną, archeologiczną oraz obsługę laboratoryjną.

- Po stronie Wykonawcy spoczywa przygotowanie dokumentacji powykonawczej, deklaracji zgodności, atestów, aprobat, protokołów prób ciśnieniowych, płukania instalacji, badań radiograficznych złączy spawanych, instrukcji obsługi, DTR i kart katalogowych urządzeń, rozruchu technologicznego, odbiorów UDT oraz odbioru do użytkowania.

- Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona 72 godzinny rozruch próbny kotła, w czasie którego wykonane zostaną badania potwierdzające uzyskaną parametry kotła.

  - W celu przeprowadzenia rozruchu próbnego zostanie powołana komisja z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Badania prowadzone w trakcie ruchu próbnego mają zostać wykonane przez niezależnego Wykonawcę uzgodnionego z zamawiającym, badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

- Do parametrów gwarantowanych przez kocioł, oraz podlegających weryfikacji należy zaliczyć następujące parametry: moc, sprawność, emisje, hałas, zakres regulacji wydajności (moc minimalna).

  - Zamawiający wymaga spełnienia wymagań emisji kotła wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów insalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, z dnia 1 marca 2018 (Dz.U. 2018 poz. 680), które zaczną obowiązywać od dnia 25 stycznia 2025 r. Szczegółowe parametry wymaganej emisyjności powinny być zgodnie z wartościami poniżej:

- Emisja NOx: maks. 400 mg/Nm3 przy 6% O2 w spalinach

- Emisja SO2: maks. 200 mg/Nm3 przy 6% O2 w spalinach

- Emisja pyłu: maks. 50 mg/Nm3 przy 6% O2 w spalinach

  - Zamawiający wymaga spełniania parametru sprawności minimalnej kotła na poziomie co najmniej  86 %

  - Zamawiający wymaga spełnienia parametru mocy kotła na poziomie co najmniej 1,5MW

  - Zamawiający wymaga spełnienia parametru zakresu regulacji wydajności (mocy minimalnej) na poziomie co najmniej 40% mocy znamionowej kotła.

  - Zamawiający wymaga spełnienia parametru emisji hałasu wynikających z właściwych przepisów prawa krajowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

  - projekt wykonawczy remontu pomieszczenia kotłowni w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, sanitarnym i elektrycznym oraz budowy silosu,

  - projekt rozbiórki komina

  - projekt wykonawczy budowy silosu na biomasę wraz z podajnikiem

  - przedmiary robót: przebudowa istniejącej kotłowni, budowa silosu na biomasę przebudowa odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy

  - kopię decyzji pozwolenia na budowę

  - projekt budowlany zamienny, wraz z Decyzją wycinki drzew i załącznikiem

Załącznik nr 12

………………………………………………….

Dane Oferenta

OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że w dniu …………………………………… dokonałam/em wizji lokalnej i zapoznałem się z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz czynnikami cenotwórczymi związanymi z warunkami, celem uwzględnienia ich w realizacji zamówienia.

Zamówienie:

„Przebudowa kotłowni z wymianą trzech kotłów węglowych na jeden kocioł opalany biomasą mocy 1,5 MW, budowa silosu na biomasę oraz przebudową odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej”

………………………………

(data i czytelny podpis

przedstawiciela Oferenta)

Potwierdzam odbycie wizji lokalnej przez przedstawiciela w/w firmy.

………………………………………

(data i czytelny podpis pracownika

wyznaczonego przez Zamawiającego

Załącznik nr 13

WZÓR

UMOWA NR .....................................

zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

Zakładem Innowacyjnym Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno, NIP: 586-000-63-29, REGON: 008477552

reprezentowanym przez:

Romana Jackiewicza - Prezesa Zarządu/Dyrektora Naczelnego

Andrzeja Grycnera - Członka Zarządu/Dyrektora Technicznego

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na:

Przebudowie kotłowni z wymianą trzech kotłów węglowych na jeden kocioł biomasowy, budowie silosu na biomasę oraz przebudowie odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej.

opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1) zwanej dalej SWZ oraz w dokumentacji technicznej (załącznik nr 2), które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę na czynnym obiekcie, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz akceptacji przez zamawiającego harmonogramu realizacji prac w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Niniejsza Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pt. „Przebudowa systemu ciepłowniczego, w tym przebudowa kotłowni osiedlowej i sieci z przyłączami ciepłowniczymi wysokoparametrowymi do budynków w rejonie ul. Mokotowska, Czerniakowska i Przechodnia w Debrznie, w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych i poprawy efektywności”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10. Energia; Poddziałanie 10.04. Redukcja emisji.

§ 2

Termin wykonania

- Zakończenie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż   do dnia 31-07-2022 r.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- W terminie 14 dni od podpisania Umowy, a przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, zawierającego szczegółowy zakres prac i etapy realizacji oraz terminy ich realizacji, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi w formie pisemnej Harmonogram rzeczowo finansowy w terminie 5 (pięciu) dni od daty jego przedstawienia przez Wykonawcę lub przekaże do niego uwagi. W przypadku uwag Zamawiającego, Wykonawca, w terminie do 5 dni od otrzymania uwag, przedstawi nowy Harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający uwagi wniesione przez Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia, . Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo - finansowy stanie się integralną częścią niniejszej umowy i stanowił będzie Załącznik nr 4 (Harmonogram rzeczowo - finansowy).

- Postanowienia ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku kolejnych poprawek Harmonogramu, w tym poprawek wynikających z konieczności dokonania jego aktualizacji.

§ 3

Wartość Umowy

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za należytą realizację Umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, niepodlegającym zmianom w okresie Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie określonych Umową.

- Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przyjętą ofertę Wykonawcy (załącznik nr 3) wynosi …………………..  złotych netto (słownie: …………………………………..). Kwota wynagrodzenia będzie powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne i konieczne, w tym także zyski związane z wykonaniem z zachowaniem najwyższego stopnia staranności przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty i zyski.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

- Koszty tymczasowego zaopatrzenia w energię elektryczną, w wodę i podłączenia do kanalizacji dla potrzeb realizacji robót obciążają Wykonawcę.

§ 4

Warunki płatności

- Faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy będą wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z polskimi przepisami prawa po wykonaniu danego etapu realizacji oraz po podpisaniu przez Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru) bez zastrzeżeń protokołu częściowego/końcowego odbioru prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, nie częściej jednak niż raz na 2 miesiące.

- Zamawiający zapłaci za prawidłowo wystawione pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót bez zastrzeżeń.

- Do faktur Wykonawca dołączy każdorazowo Oświadczenie, że roboty, które będą rozliczane fakturą zostały wykonane bez udziału Podwykonawców lub w przypadku, gdy roboty realizowane był przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć każdorazowo do faktury oświadczenie, że Podwykonawca otrzymał należne wynagrodzenie za wykonane roboty. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu złożenia przez Wykonawcę odpowiedniego oświadczenia, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu odsetek od nieterminowych płatności.

- Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

§ 5

Obowiązki Stron

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania projektu zagospodarowania placu budowy

- urządzenia i utrzymania terenu budowy,

- wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

- zainstalowania na własny koszt liczników zużycia wody, energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostawy wody, energii elektrycznej i innych mediów niezbędnych przy realizacji przedmiotu umowy,

- utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienia bieżącej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w 2 egzemplarzach,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz do dokonania odkrywek, w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- uporządkowania terenu budowy, w tym usunięcia wszystkich zbędnych materiałów i odpadów na własny koszt po zakończeniu robót,

- przekazania zbędnych materiałów Zamawiającemu, które po demontażu nadają się do ponownego użycia najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- wykonania tablicy informacyjnej budowy,

- sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym odbioru UDT przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie w oparciu o udzielone w tym celu przez Zamawiającego pełnomocnictwo,

- posiadania przez cały okres trwania niniejszej Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł; kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia i jego opłacenie zostanie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy;

- podsiania przez cały okres trwania niniejszej Umowy ubezpieczenia robót budowlano-montażowych z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto niniejszej Umowy, określona w § 3 ust. 2 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia i jego opłacenie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót;

- przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń. Szkolenie winno być potwierdzone protokołem oraz przekazaniem instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń i zamontowanych systemów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów, legalności zatrudnienia pracowników (w tym podwykonawców) oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z remontem pomieszczenia kotłowni, budową silosu i rozbiórką komina, zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu następujące dokumenty do akceptacji:

- projekt wykonawczy remontu pomieszczenia kotłowni w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, sanitarnym i elektrycznym oraz budowy silosu,

- projekt rozbiórki komina

- projekt wykonawczy budowy silosu na biomasę wraz z podajnikiem

W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do poprawy projektów i ponownego przedłożenia Zamawiającemu do akcetpacji.

- W przypadku złożenia deklaracji spełnienia klauzuli społecznej, przez cały okres realizacji Umowy wymaga się, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy było zatrudnionych minimum 10% (nie mniej niż 1 osoba) spośród osób:

  - bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  - młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

  - osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

  - innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 217 z późn.zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoby winny być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w jednej z poniższych form:

    - na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z  2019r., poz. 1482 z pózn zm.) lub  na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; – w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 217 z późn.zm.) lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

    - umowy o pracę bądź spółdzielczej umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie wymaganej liczby osób powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności przez przedłożenie umów o pracę oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych.

W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie wynikającym z uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną (załącznik nr 2) wraz z pozwoleniem na budowę,  pozwoleniem na wycinkę drzew i planem nasadzeń zastępczych.

§ 6

Materiały

- Do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się użyć materiały i urządzenia nowe, które odpowiadają wymogom jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczególności określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane oraz spełniających wymagania SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych urządzeń lub materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego i Inspektora Nadzoru akceptacji materiałów i urządzeń, jakie zamierza zakupić i zamontować.

- Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu Umowy nie może dokonać zmian w materiałach, produktach oraz rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji budowlanej, chyba że wystąpi taka konieczność, a Zamawiający wyraził na to zgodę w formie pisemnej. W przypadku konieczności zastąpienia pewnych materiałów lub urządzeń ujętych w ofercie Wykonawcy i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiający ma prawo zdecydować o użyciu innych równoważnych urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych.

- Na każde żądanie Zamawiającego czy Inspektora nadzoru Wykonawca niezwłocznie obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 7

Organizacja budowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie budowy.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy, przywrócenia do stanu niepogorszonego i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zastrzega, iż przekazanie i odebranie placu budowy Wykonawcy nastąpi przy udziale przedstawiciela zamawiającego.

- Wykonawca zorganizuje i dostarczy wszystkie niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza budowy w okresie koniecznym do wykonania przedmiotu Umowy. Koszty te obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

- Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków kierownika budowy Pana/Panią:

……………………………………………………………………………………………

- Kierownik budowy zobowiązany jest do bieżącego i dokładnego prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej „planem BIOZ”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Opracowany plan BIOZ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i zapewni jego stosowanie.

- Ewentualne zmiany kierownika budowy w okresie realizacji niniejszej umowy będą następowały zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania pisemnie Zamawiającego odnośnie wprowadzenia zmiany.

§ 8

Odbiory

- Przed przystąpieniem do odbioru zostanie wykonany 72 godzinny rozruch próbny umożliwiający weryfikcję mocy i sprawności kotła, zakończony pozytywnymi wynikami potwierdzającymi osiągiecie parametrów gwarantowanych kotła. W przypadku nie osiągnięcia parametrów, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na własny koszt, oraz ponownego przeprowadzenia rozruchu próbnego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego 7 dni przed planowanym odbiorem.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń oraz skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym:

- atestów i certyfikatów użytych materiałów budowlanych,

- dokumentacji powykonawczej,

- dokumentów potwierdzających przekazanie do utylizacji lub utylizację odpadów.

4. Za termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy, Strony uważać będą datę pozytywnego odbioru końcowego i przekazania Zadania do eksploatacji wraz z

a.	dokumentacją powykonawczą,

b.	protokołami technicznymi, częściowymi, końcowym

c.	protokołami badań,

d.	aprobatami technicznymi,

e.	atestami i certyfikatami jakości,

f.	deklaracją zgodności z PN,

g.	dokumentacją techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

h.	pozytywnymi decyzjami PIP, PSP, PIS, UDT, PINB,

i.	pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu umowy.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.

- Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Zamawiający uzna przedmiot Umowy za należycie wykonany na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez osoby wchodzące w skład Komisji.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Po upływie terminu na usunięcie usterek, o których mowa w ust. 5, Komisja ponownie przystąpi do dokonania odbioru końcowego robót.

- Jeżeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wedle swojego wyboru:

- odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy;

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy (w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia).

- Postanowienia ust. 1 -7 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku częściowego odbioru robót.

§ 9

Podwykonawcy

- W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany nie później niż 7 dni przed jej zawarciem.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą umową.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie dla dalszych Podwykonawców.

- Wykonanie prac poprzez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres …. miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego usunięcie usterek.

- Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia i sprzęt zamontowany lub/i dostarczony w ramach realizacji przedmiotu umowy na okres odpowiadający okresowi gwarancji określonemu w ust. 1, chyba że będą one posiadały dłuższą gwarancję udzieloną przez producenta.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu.

- Okres gwarancji jakości ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiający:

  - może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 6, na koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,

  - może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia wady w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu wady, a Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Zgłoszenia wad w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji będą następowały pisemnie, lub drogą elektroniczną, w tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………

- Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej Zamawiającemu Gwarancji, Zamawiającemu przysługują w związku z realizacją Przedmiotu Umowy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne w zakresie przewidzianym kodeksem cywilnym.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Rękojmi jest równy Okresowi Gwarancji.

- Do zachowania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Rękojmi wystarczające jest wystąpienie wady fizycznej lub prawnej w Okresie Gwarancji.

§ 11

Kary Umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niewykonanie robót określonych w § 1 Umowy w terminie określonym w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

- za nieosiągnięcie wymaganych parametrów gwarantowanych pracy kotła zgodnie z Tabelą nr 1. poniżej

Tabela nr 1 Stawki jednostkowe Kar Umownych na niedotrzymanie poziomów gwarantowanych parametrów pracy kotła

| Parametr gwarantowany pracy kotła, którego dotyczy przekroczenie | Jednostkowe przekroczenie parametrów gwarantowanych od którego naliczana będzie jednostkowa stawka Kary Umownej | Stawki jednostkowe Kar Umownych za niedotrzymanie Poziomów Gwarantowanych Parametrów Procesowych [% ceny kontraktowej] |
| --- | --- | --- |
| Moc | 1% | 1% |
| Sprawność | 1% | 0,03% |
| Emisja | 1% | 0,01% |
| Hałas | 1% | 0,01% |
| Zakres regulacji | 1% | 0,01% |

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad bez zastrzeżeń,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad bez zastrzeżeń,

- dodatkowo z tytułu samego faktu istnienia w przedmiocie odbioru wad nie nadających się do usunięcia – w wysokości do 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2

- za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie w § 3 ust. 2 za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę, odpis umowy lub jego zmianę,

- jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi w wyniku okoliczności leżących po stronie Wykonawcy wystąpią przerwy w produkcji ciepła Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10 000,00 zł za każdą rozpoczęty dzień przerwy w dostawie ciepła,

- za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca nie zatrudniał w sposób nieprzerwany wymaganej liczby osób, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy miesiąc naruszenia postanowień;

- za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt o – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt p – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez niego kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych wyniesie więcej niż równowartość 30% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy z terminem natychmiastowym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§ 12

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszej Umowie, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym  w przypadku gdy Wykonawca:

- podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy na zasadach sprzecznych z opisanymi w § 9,

- zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie § 12 ust.1 Wykonawca:

  - sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych do dnia wypowiedzenia robót (przy udziale Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy

  - zabezpieczy przerwane roboty,

  - niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie § 12 ust.1 Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia rozwiązania umowy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przekazania terenu budowy, Wykonawca uzyska i doręczy Zamawiającemu potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości brutto niniejszej Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy i zapewnienia pokrycia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi w jednej lub kilku z następujących form:

- nieodwołanej i bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę, gwarancji bankowej wystawionej przez bank mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

- nieodwołalnej i bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę, gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez zakład ubezpieczeń mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

- pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego

- Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione:

- część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 70% zabezpieczenia, czyli w kwocie: ……….zł, w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót lub po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego

- część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia, czyli w kwocie: ……….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas przeglądu w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. 4 dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca nie usunie w terminie podanym w gwarancji stwierdzonych przez Zamawiającego wad.

- W przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie umownym, wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób aby okres gwarancji zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego lub od dnia usunięcia ostatniej z wad wskazanych w protokole odbioru końcowego, a zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady obejmowało okres od dnia odbioru końcowego do 15 dni po upływie rękojmi. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktury równowartości kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.

§ 14

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w niżej wymienionych przypadkach:

- wystąpienia zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą,

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

- okoliczności siły wyższej,

- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, 
do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnej i mogą być wprowadzone do Umowy aneksem obustronnie podpisanym.

- Strony oświadczają, że adresy podane w preambule niniejszej Umowy są aktualne dla doręczeń.

- W przypadku zmiany adresów do doręczeń, nazwy firmy lub osób reprezentujących Strona, której zmiana ta dotyczy, winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o takiej zmianie. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi, oświadczenia składane na adresy podane w niniejszej Umowie są wiążące i mają skutek doręczenia.

- Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

- Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Strony uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 Strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i jest wiążąca z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 16

Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe (SWZ)

- Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna

- Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Zamawiający 							Wykonawca

# Footnotes

Cena ofertowa określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

# Endnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).